Meno a adresa stavebníka:____________________________________________________________

Aquaspiš - vodné hospodárstvo. s r.o.

Rudňany 433

053 23 Rudňany

Vec:    Žiadosť o písomné vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby na stavebné a územné

konanie a súhlas na napojenie vodovodnej prípojky

Stavebník ...................................................................................................................................                                                                                                       ............................................................................. (celé meno a adresa podľa stavebného povolenia) žiadam o napojenie vodovodnej prípojky k nehnuteľnosti na parcele č. ............................ v katastrálnom území Zborov, obec Zborov, okres Bardejov.

________________________										      Podpis

Upozornenie prevádzkovateľa:

- Vodovodná prípojka začína odbočkou na hlavnom potrubí. Navŕtavací pás a vodomer je súčasťou verejného vodovodu.

- Vodomer musí byť umiestnený v šachte s minimálnymi rozmermi 0,9 x 1,2 x 1,8 m, ktorá je zabezpečená poklopom s rozmermi 0,6 x 0,6 m a pre vstup do šachty musia byť zabudované stúpačky alebo rebrík.

- Vodomerná šachta musí byť umiestnená maximálne 1m za hranicou pozemku a tak, aby prevádzkovateľ mal k nej neobmedzený prístup. Maximálna dĺžka prípojky od pripojenia po vodomer je 10 m.

- Vlastník nehnuteľnosti zodpovedá za čistotu vodomernej šachty a nesmie zasahovať do vodomernej zostavy, každú zmenu alebo poruchu musí hlásiť prevádzkovateľovi.

- Pri zmene vlastníka nehnuteľnosti je potrebné oznámiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi.

Prílohy:

- Situácia vodovodnej prípojky – projektová dokumentácia + technická správa

- Výpis z listu vlastníctva (stačí z internetu)